Załącznik nr 4

Informacja nt. termomodernizacji przeprowadzonych w jednostkach oświatowych

| Lp. | # Jednostka | Rok przepro-wadzonej termo-modernizacji | Zakres remontu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | 2004r. | - wymiana stolarki okiennej, - docieplenie budynku, - wymiana pokrycia dachowego, docieplenie, obróbka blacharska, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania |
| 2. | Zespół Szkół Technicznych w Augustowie | 2004r. | - wymiana stolarki okiennej w całym budynku, - docieplenie stropodachu nad częścią warsztatową, - wykonanie 4 świetlików dachowych, - wymieniono zawory termostatyczne w instalacji centralnego ogrzewania, - zamontowano 2 zawory termostatyczne obiegu ciepłej wody |
| 3. | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | 2005r. | - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów w budynkach dydaktycznych, - kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana instalacji centralnego ogrzewania |
| 4. | Bursa Międzyszkolna w Augustowie | 2006r. (w trakcie realizacji) | - wymiana pokrycia dachowego, - wymiana stolarki okiennej, - ocieplenie ścian zewnętrznych |
| 5. | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie | 2006r. (w trakcie realizacji) | - docieplenie ścian, - zmiana elewacji |