Wykaz studni zlikwidowanych

| L.p. | # Obiekt | # nr studni | Zasoby ujęcia (Qe,, m3/godz., Se m) | Głębo kość (m) | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ujęcie miejskie | 1 | - 7,0 | 115 | Zużycie studni |
| 2. | British American Tobacco | 1 | 100 4,0 | 83,0 | Rozbudowa zakładu |
| 3. | Spółdzielnia Mleczarska | 1 | 28,0 3,0 | 51,0 | Podłączenie do sieci miejskiej |

Załącznik nr 5